## 01.01.2017
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
ООО "Энергосистемы"
по состоянию на 01.01.2017
№ п/п | Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов |  |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | РТП 80 | 6/0,4 | 2×0,63 | 0
2 | ТП 78.2 | 6/0,4 | 2×1,6 | 1.15
3 | ТП 78.3 | 6/0,4 | 2×0,63 | 0.22
4 | ТП 78.4 | 6/0,4 | 2×1,6 | 2.8
5 | РТП Нанино | 6/0,5 | 2×0,63 | 1.26
6 | КТП 19 | 6/0,6 | 1×0,25 | 0.21
7 | КТП 20 | 6/0,7 | 1×0,25 | 0.18
8 | КТП 21 | 6/0,8 | 1×0,25 | 0
9 | КТП 22 | 6/0,9 | 1×0,25 | 0
Note on E10: user: с учетом 23ей позиции

## 01.04.2017
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
ООО "Энергосистемы"
по состоянию на 01.04.2017
№ п/п | Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов |  |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | РТП 80 | 6/0,4 | 2×0,63 | 0
2 | ТП 78.2 | 6/0,4 | 2×1,6 | 1.55
3 | ТП 78.3 | 6/0,4 | 2×0,63 | 0.22
4 | ТП 78.4 | 6/0,4 | 2×1,6 | 2.8
5 | РТП Нанино | 6/0,5 | 2×0,63 | 1.26
6 | КТП 19 | 6/0,6 | 1×0,25 | 0.21
7 | КТП 20 | 6/0,7 | 1×0,25 | 0.18
8 | КТП 21 | 6/0,8 | 1×0,25 | 0
9 | КТП 22 | 6/0,9 | 1×0,25 | 0
Note on E10: user: с учетом 12ой позиции и за вычетом строительной площадки школы

## 01.07.2017
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
ООО "Энергосистемы"
по состоянию на 01.07.2017
№ п/п | Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов |  |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | РТП 80 | 6/0,4 | 2×0,63 | 0
2 | ТП 78.2 | 6/0,4 | 2×1,6 | 0.73
3 | ТП 78.3 | 6/0,4 | 2×0,63 | 0.22
4 | ТП 78.4 | 6/0,4 | 2×1,6 | 2.8
5 | ТП 78.6 | 6/0,4 | 2×1,0 | 1.15
6 | РТП Нанино | 6/0,4 | 2×0,63 | 1.26
7 | КТП 19 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0.21
8 | КТП 20 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0.18
9 | КТП 21 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0
10 | КТП 22 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0
Note on E10: user: с учетом 14ой позиции
Note on E13: user: с учетом школы и строй площадки

## 01.10.17
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
ООО "Энергосистемы"
по состоянию на 01.10.2017
№ п/п | Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов |  |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | РТП 80 | 6/0,4 | 2×0,63 | 0
2 | ТП 78.2 | 6/0,4 | 2×1,6 | 0.73
3 | ТП 78.3 | 6/0,4 | 2×0,63 | 0.22
4 | ТП 78.4 | 6/0,4 | 2×1,6 | 1.72
5 | ТП 78.6 | 6/0,4 | 2×1,0 | 1
6 | РТП Нанино | 6/0,4 | 2×0,63 | 1.26
7 | КТП 19 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0.21
8 | КТП 20 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0.12
9 | КТП 21 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0
10 | КТП 22 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0
Note on E10: user: с учетом 14ой позиции
Note on E13: user: с учетом школы и строй площадки

## 01.01.18
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
ООО "Энергосистемы"
по состоянию на 01.01.2018
№ п/п | Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов |  |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | РТП 80 | 6/0,4 | 2×0,63 | 0
2 | ТП 78.2 | 6/0,4 | 2×1,6 | 0.73
3 | ТП 78.3 | 6/0,4 | 2×0,63 | 0.22
4 | ТП 78.4 | 6/0,4 | 2×1,6 | 0.42
5 | ТП 78.6 | 6/0,4 | 2×1,0 | 0.55
6 | РТП Нанино | 6/0,4 | 2×0,63 | 1.26
7 | КТП 19 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0.21
8 | КТП 20 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0.12
9 | КТП 21 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0
10 | КТП 22 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0
Note on E10: user: с учетом 14ой позиции
Note on E13: user: с учетом школы и строй площадки

## 01.07.18
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
ООО "Энергосистемы"
по состоянию на 01.07.2018
№ п/п | Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов |  |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | РТП 80 | 6/0,4 | 2×0,63 | 0 | 0.63 | 0.63
2 | ТП 78.2 | 6/0,4 | 2×1,6 | 0.73 | 1.6 | 1.6
3 | ТП 78.3 | 6/0,4 | 2×0,63 | 0.22 | 0.63 | 0.63
4 | ТП 78.4 | 6/0,4 | 2×1,6 | 0.057 | 1.6 | 1.6
5 | ТП 78.6 | 6/0,4 | 2×1,0 | 0.55 | 1 | 1
6 | РТП Нанино | 6/0,4 | 2×0,63 | 1.26 | 0.63 | 0.63
7 | КТП 19 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0.21 | 0.25
8 | КТП 20 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0.12 | 0.25
9 | КТП 21 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0 | 0.25
10 | КТП 22 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0 | 0.25
[5 empty] | 10 | 13.18 | 2.26 | 10.92
Note on E10: user: с учетом 14ой позиции
Note on E13: user: с учетом школы и строй площадки

## 01.10.18
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
ООО "Энергосистемы"
по состоянию на 01.10.2018
№ п/п | Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов |  |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | РТП 80 | 6/0,4 | 2×0,63 | 0
2 | ТП 78.2 | 6/0,4 | 2×1,6 | 0.73
3 | ТП 78.3 | 6/0,4 | 2×0,63 | 0.22
4 | ТП 78.4 | 6/0,4 | 2×1,6 | 0.057
5 | ТП 78.6 | 6/0,4 | 2×1,0 | 0.55
6 | РТП Нанино | 6/0,4 | 2×0,63 | 1.26
7 | КТП 19 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0.21
8 | КТП 20 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0.12
9 | КТП 21 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0
10 | КТП 22 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0
Note on E10: user: с учетом 14ой позиции
Note on E13: user: с учетом школы и строй площадки

## 01.01.19
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
ООО "Энергосистемы"
по состоянию на 01.01.2019
№ п/п | Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов |  |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | РТП 80 | 6/0,4 | 2×0,63 | 0
2 | ТП 78.2 | 6/0,4 | 2×1,6 | 0
3 | ТП 78.3 | 6/0,4 | 2×0,63 | 0
4 | ТП 78.4 | 6/0,4 | 2×1,6 | 0.057
5 | ТП 78.6 | 6/0,4 | 2×1,0 | 0.31
6 | РТП Нанино | 6/0,4 | 2×0,63 | 1.26
7 | КТП 19 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0.21
8 | КТП 20 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0.12
9 | КТП 21 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0
10 | КТП 22 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0
Note on E10: user: с учетом 14ой позиции
Note on E13: user: с учетом школы и строй площадки

## 01.04.19
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
ООО "Энергосистемы"
по состоянию на 01.04.2019
№ п/п | Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов |  |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | РТП 80 | 6/0,4 | 2×0,63 | 0
2 | ТП 78.2 | 6/0,4 | 2×1,6 | 0
3 | ТП 78.3 | 6/0,4 | 2×0,63 | 0
4 | ТП 78.4 | 6/0,4 | 2×1,6 | 0.057
5 | ТП 78.6 | 6/0,4 | 2×1,0 | 0.31
6 | РТП Нанино | 6/0,4 | 2×0,63 | 1.26
7 | КТП 19 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0.21
8 | КТП 20 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0.12
9 | КТП 21 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0
10 | КТП 22 | 6/0,4 | 1×0,25 | 0
Note on E10: user: с учетом 14ой позиции
Note on E13: user: с учетом школы и строй площадки